## Start
Välkommen till
Saxån-Braån, vattenkontroll, kemi
2016
Resultat |  | Resultat sorterat efter provpunkt
På uppdrag av
Länkar till äldre resultat mm |  | Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Länkar
Kontakt

## Resultat
Saxån-Braån Resultat
| Metoder och mätosäkerhet | [14 empty] | Peka på röda trianglar (►) för förklaring av parametrar
Saxån-Braån 2016
Vattenkontroll
På uppdrag av Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Sorterings- | Provtagningspunkt | Provtagn | Vattenf | Temp | Syreh | Syrem | pH | Gruml | Kond | BOD7 | PO4-P | Tot-P | Part.-P | NO3+2-N | NH4-N | Tot-N | Susp | Anmärkning | provtagare/projektledare
ordning | Nr Läge | datum | m3/s | °C | mg/l | % | vid 25oC | FNU | mS/m | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l
250 | januari
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2016-01-27 | 0.325 | 2.7 | 12.2 | 89.9194 | 7.56 | 15 | 34.6 | 4.2 | 39 | 74 | 12 | 3500 | 53 | 4000 | 12
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2016-01-27 | 0.78 | 3.6 | 11.8 | 89.1333 | 7.61 | 33 | 38.8 | 6.3 | 41 | 100 |  | 4100 | 180 | 4700 | 31
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2016-01-27 | 0.26 | 4.2 | 11.8 | 90.5841 | 7.75 | 37 | 50.8 | 6.2 | 41 | 170 | 50 | 7000 | <10 | 7700 | 34
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2016-01-27 | 2.73 | 3.9 | 12.3 | 93.6653 | 7.86 | 29 | 38.9 | 8.5 | 40 | 120 | 22 | 4300 | 29 | 4800 | 37
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2016-01-27 | 0.8 | 4.4 | 12.2 | 94.1563 | 7.6 | 45 | 36.4 | 3.2 | 54 | 130 | 32 | 5300 | 110 | 6000 | 43
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2016-01-27 |  | 4.1 | 11.9 | 91.1074 | 7.61 | 37 | 41.3 | 3.5 | 60 | 120 |  | 5100 | 130 | 5700 | 39
9 | 30 Välabäcken | 2016-01-27 | 0.52 | 4.6 | 11.2 | 86.8998 | 7.78 | 12 | 60.2 | 5.2 | 35 | 110 | 27 | 7400 | <10 | 8000 | 14
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2016-01-27 | 5 | 3.2 | 12.3 | 91.9062 | 7.84 | 49 | 37.7 | 5.3 | 58 | 180 | 50 | 4200 | 110 | 4800 | 47
200 | provtagningsuppgifter | [17 empty] | Provtagare: Birgitta Bengtsson Projektansvarig: Birgitta Bengtsson
250 | februari
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2016-02-25 | 0.26 | 3 | 11.7 | 86.9468 | 7.77 | 9.5 | 32.9 | 3 | 18 | 37 | 5 | 5600 | <10 | 5600 | 6.4
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2016-02-25 | 0.43333 | 3.4 | 11.6 | 87.1488 | 7.84 | 8.5 | 40.7 | 3.1 | 24 | 54 |  | 6000 | 17 | 5900 | 5.9
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2016-02-25 | 0.3 | 3.5 | 11.5 | 86.6322 | 7.99 | 2.3 | 65.5 | 2.8 | 44 | 77 | 8 | 8200 | <10 | 8200 | <5
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2016-02-25 | 1.7063 | 3.4 | 11.9 | 89.4026 | 8.01 | 9.7 | 47.65 | 3 | 32 | 61 | 7 | 6500 | <10 | 6400 | 13
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm | 2016-02-25 | 0.2 | 1.9 | 12.11 | 87.2994 | 7.85 | 3.8 | 32.9 | 3 | 4 | 14 |  | 1700 | <10 | 2100 | <5
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2016-02-25 | 0.74286 | 2.8 | 11.3 | 83.5152 | 7.73 | 11 | 47.3 | 2.9 | 26 | 52 | <5.0 | 6200 | 20 | 6100 | 8.5
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2016-02-25 |  | 2.7 | 11.3 | 83.286 | 7.74 | 13 | 49.5 | 2.7 | 25 | 56 |  | 5900 | 21 | 6000 | 10
8 | 19 Saxån vid Annelöv | 2016-02-25 | 2 | 3.1 | 12.1 | 90.1655 | 8.05 | 12 | 49.4 | 2.9 | 37 | 68 |  | 5800 | <10 | 5900 | 12
9 | 30 Välabäcken | 2016-02-25 | 0.455 | 3.6 | 11.6 | 87.6226 | 7.88 | 2.6 | 68.2 | 2.6 | 27 | 56 | 6 | 9600 | 18 | 9700 | <5
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2016-02-25 | 2.3134 | 3.2 | 11.5 | 85.9286 | 8.03 | 11 | 54.4 | 2.9 | 36 | 68 | <5.0 | 7000 | <10 | 7000 | 11
200 | provtagningsuppgifter | [17 empty] | Provtagare: Birgitta Bengtsson Projektansvarig: Birgitta Bengtsson
250 | mars
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2016-03-30 | 0.086667 | 7.8 | 11.2 | 94.362 | 8.14 | 5.7 | 38.7 | 3.8 | 8.1 | 27 | 9 | 3100 | <10 | 3500 | <5
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2016-03-30 | 0.22286 | 6.5 | 11.3 | 92.1289 | 7.94 | 2.5 | 45.9 | 3.6 | 22 | 29 |  | 3900 | 130 | 3700 | <5
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2016-03-30 | 0.11143 | 6.5 | 13.5 | 110.0656 | 8.1 | 2.8 | 68.4 | 3.6 | 47 | 93 | 17 | 5800 | <10 | 5900 | <5
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2016-03-30 | 0.47775 | 7.2 | 11.9 | 98.7621 | 8.23 | 2.3 | 51.5 | 3.2 | 6.1 | 23 | 9 | 3900 | <10 | 3900 | <5
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm | 2016-03-30 | 0.06 | 4.4 | 11.5 | 88.7539 | 8.02 | 3.3 | 39.8 | 2.3 | 2.9 | 25 |  | 620 | <10 | 940 | <5
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2016-03-30 | 0.14625 | 6.1 | 10.4 | 83.9242 | 7.91 | 4.2 | 55.5 | 3.2 | 6.7 | 27 | 11 | 4000 | 21 | 4100 | <5
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2016-03-30 |  | 6.3 | 10.2 | 82.7352 | 7.86 | 5.2 | 57.9 | 3.1 | 7.6 | 38 |  | 3700 | 58 | 3800 | <5
8 | 19 Saxån vid Annelöv | 2016-03-30 | 0.7 | 7.2 | 10.9 | 90.4628 | 8.17 | 4.2 | 55 | 3.5 | 8.4 | 33 |  | 3500 | <10 | 3900 | <5
9 | 30 Välabäcken | 2016-03-30 | 0.2275 | 6.1 | 11.9 | 96.0287 | 8.02 | 2.3 | 71.2 | 3.1 | 14 | 50 | 18 | 7600 | <10 | 7500 | <5
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2016-03-30 | 0.78542 | 7.1 | 11.4 | 94.3738 | 8.25 | 2.9 | 60.4 | 2.7 | 12 | 46 | 17 | 4900 | 11 | 4800 | <5
200 | provtagningsuppgifter | Provtagning:Birgitta Bengtsson Analysansvarig Ekologgruppen:Birgitta Bengtsson Analysansvarig Alcontrol: Mats Lindgren
250 | april
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2016-04-27 | 0.090278 | 6.5 | 10.6 | 86.4218 | 8.24 | 9.7 | 39 | 6.3 | 5.6 | 30 | 17 | 1600 | 29 | 2600 | 14
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2016-04-27 | 0.18958 | 5.9 | 10.3 | 82.6887 | 7.88 | 5.4 | 43.2 | 5.4 | 33 | 52 |  | 2900 | 190 | 3700 | 7.1
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2016-04-27 | 0.13 | 5.9 | 11.2 | 89.9139 | 7.98 | 7.1 | 65.1 | 4.2 | 43 | 100 | 30 | 12000 | 96 | 13000 | 6.8
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2016-04-27 | 0.6 | 6.4 | 10.6 | 86.2007 | 8.04 | 7.8 | 43.5 | 4.7 | 8.5 | 34 | 25 | 3000 | <10 | 3700 | 7.8
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2016-04-27 | 0.24375 | 4.8 | 10.5 | 81.9016 | 7.89 | 13 | 48.1 | 5.9 | 27 | 75 | 53 | 4800 | 130 | 5300 | 12
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2016-04-27 |  | 4.7 | 10.5 | 81.685 | 7.79 | 14 | 37.7 | 5.4 | 25 | 61 |  | 3100 | 140 | 3800 | 14
9 | 30 Välabäcken | 2016-04-27 | 0.2 | 5.7 | 10.2 | 81.462 | 7.9 | 9.5 | 61.5 | 7.4 | 60 | 150 | 40 | 6200 | 92 | 6700 | 20
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2016-04-27 | 0.97875 | 6.4 | 10.5 | 85.3875 | 8.08 | 3.5 | 58.7 | 3.9 | 19 | 54 | 9 | 3900 | 84 | 4200 | <5
200 | provtagningsuppgifter | Provtagning:Birgitta Bengtsson Analysansvarig Ekologgruppen:Birgitta Bengtsson Analysansvarig Alcontrol: Mats Lindgren
250 | maj
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2016-05-31 | 0.11375 | 20 | 7.8 | 85.7137 | 7.94 | 17 | 47.6 | 5.1 | 22 | 74 | 36 | 980 | 120 | 2000 | 16
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2016-05-31 | 0.1 | 16.7 | 7.3 | 75.2234 | 7.74 | 2 | 55.8 | 3.8 | 130 | 150 |  | 3500 | 240 | 4100 | <5
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2016-05-31 | 0.08 | 17.7 | 8.8 | 92.5186 | 7.89 | 3.5 | 68 | 4.6 | 150 | 200 | 40 | 3300 | 110 | 3900 | 6.4
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2016-05-31 | 0.29859 | 18.3 | 8.5 | 90.425 | 7.94 | 2.8 | 60.9 | 3.8 | 94 | 120 | 10 | 2500 | 67 | 3200 | <5
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm | 2016-05-31 | 0.01 | 16.1 | 8.8 | 89.5728 | 7.99 | 4.8 | 49.4 | 2.2 | 9 | 30 |  | 160 | 20 | 760 | 5.8
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2016-05-31 | 0.065 | 17.6 | 7.4 | 77.6455 | 7.8 | 6.7 | 58.3 | 4.3 | 33 | 67 | 22 | 1500 | 74 | 2300 | <5
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2016-05-31 |  | 16.9 | 6.5 | 67.2519 | 7.71 | 4.9 | 58 | 4.7 | 32 | 72 |  | 1400 | 140 | 2300 | <5
8 | 19 Saxån vid Annelöv | 2016-05-31 | 0.35 | 18.7 | 7.4 | 79.3365 | 8.02 | 3.8 | 60.5 | 3.2 | 97 | 120 |  | 1400 | 100 | 2100 | <5
9 | 30 Välabäcken | 2016-05-31 | 0.091 | 16.2 | 8.5 | 86.6977 | 7.9 | 1.5 | 69.5 | 3.7 | 160 | 190 | 20 | 4200 | 66 | 4600 | <5
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2016-05-31 | 0.4 | 18.6 | 8.3 | 88.8136 | 7.98 | 2.6 | 64.7 | 3 | 130 | 150 | 20 | 2900 | 170 | 3500 | <5
200 | provtagningsuppgifter | Provtagning:Birgitta Bengtsson Analysansvarig Ekologgruppen:Birgitta Bengtsson Analysansvarig Alcontrol: Mats Lindgren
250 | juni
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2016-06-28 | 0.03 | 19.8 | 6.6 | 72.2562 | 7.97 | 10 | 49.3 | 5.6 | 34 | 120 | 45 | 130 | 50 | 1100 | 8.3
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2016-06-28 | 0.08 | 16.4 | 7.3 | 74.7644 | 7.68 | 2.7 | 39.8 | 3.5 | 100 | 160 |  | 3100 | 120 | 3200 | <5
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2016-06-28 | 0.04 | 16.8 | 8.6 | 88.7994 | 7.97 | 6.3 | 68 | 2.3 | 260 | 410 | 30 | 3000 | 67 | 3000 | 7.7
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2016-06-28 | 0.2 | 17.8 | 7.2 | 75.847 | 7.89 | 4.1 | 48.3 | 2.3 | 120 | 180 | 10 | 1900 | 94 | 2100 | 5.4
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2016-06-28 | 0.08 | 16.1 | 7.4 | 75.3226 | 7.8 | 2.8 | 61.2 | 2.2 | 31 | 73 | 19 | 1100 | 42 | 1400 | <5
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2016-06-28 |  | 16.1 | 6.7 | 68.1975 | 7.68 | 4.6 | 58.4 | 2.5 | 23 | 85 |  | 1100 | 81 | 1400 | 6.2
9 | 30 Välabäcken | 2016-06-28 | 0.05 | 15.3 | 7.9 | 79.0824 | 7.86 | 1 | 72.4 | 2 | 160 | 240 | 20 | 5300 | 65 | 4700 | <5
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2016-06-28 | 0.4 | 18.4 | 8.2 | 87.4037 | 8.01 | 2.3 | 61.7 | 1.8 | 140 | 200 | 20 | 1900 | 57 | 2100 | <5
200 | provtagningsuppgifter | Provtagning:Birgitta Bengtsson Analysansvarig Ekologgruppen:Birgitta Bengtsson Analysansvarig Alcontrol: Ingrid Södersten
250 | juli
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2016-07-26 | 0.05 | 23.8 | 6.2 | 72.8739 | 7.86 | 9.8 | 44.7 | 4.9 | 33 | 96 | 40 | 1200 | 42 | 1900 | 16
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2016-07-26 | 0.8 | 18.3 | 7.7 | 81.9144 | 7.77 | 1.8 | 66.3 | 2 | 59 | 94 |  | 7500 | 110 | 7700 | <5
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2016-07-26 | 0.04 | 18 | 7.5 | 79.3194 | 7.88 | 1.5 | 70.4 | 1.9 | 190 | 230 | 10 | 4400 | 27 | 4500 | <5
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2016-07-26 | 0.2 | 19.1 | 7.3 | 78.8679 | 7.97 | 3.6 | 61.4 | 1.6 | 85 | 120 | <5.0 | 1900 | 40 | 2200 | <5
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2016-07-26 | 0.07 | 17.9 | 7.6 | 80.2189 | 7.79 | 3.2 | 67.3 | 1.5 | 29 | 65 | 16 | 1300 | 35 | 1600 | <5
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2016-07-26 |  | 17.8 | 7.2 | 75.847 | 7.84 | 3.1 | 61.5 | 1.5 | 35 | 65 |  | 1600 | 33 | 1900 | <5
9 | 30 Välabäcken | 2016-07-26 | 0.05 | 16.5 | 7.7 | 79.0225 | 7.85 | 0.85 | 73.6 | 1.5 | 130 | 170 | <5.0 | 6600 | 30 | 6600 | <5
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2016-07-26 | 0.4 | 19.6 | 7.7 | 83.9825 | 7.99 | 2 | 64.6 | 1.2 | 100 | 140 | 10 | 3200 | 36 | 3300 | <5
200 | provtagningsuppgifter | Provtagning:Birgitta Bengtsson Analysansvarig Ekologgruppen:Birgitta Bengtsson Analysansvarig Alcontrol: Mats Lindgren
250 | augusti
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
8 | 19 Saxån vid Annelöv
9 | 30 Välabäcken
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
200 | provtagningsuppgifter
250 | september
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
9 | 30 Välabäcken
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
200 | provtagningsuppgifter
250 | oktober
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
8 | 19 Saxån vid Annelöv
9 | 30 Välabäcken
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
200 | provtagningsuppgifter
250 | november
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
9 | 30 Välabäcken
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
200 | provtagningsuppgifter
250 | december
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
8 | 19 Saxån vid Annelöv
9 | 30 Välabäcken
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
200 | provtagningsuppgifter
0
Note on S7: Anmärkning: Avser framförallt kommentar till anmärkningsvärda provförhållanden eller iakttagelser vid provlokalen.
Note on R7: Susp: Suspenderat material, anger halten partiklar i vattnet.
Note on Q7: Tot-N: Totalkväve (Tot-N) är ett mått på vattnets totala kväveinnehåll, vilket inbegriper kväve i form av nitrat, nitrit, ammonium och organiskt bundet kväve.
Note on P7: NH4-N: Ammonium-kväve (NH4-N) anger det kväve som förekommer som ammonium i vattnet.
Note on O7: NO3+2-N: Nitrat+nitrit-kväve (NO3+2-N) anger det kväve som förekommer som nitrat och nitrit i vattnet.
Note on N7: Part-P: Partikulärt fosfor (Part-P) beräknas som skillnaden mellan löst fosfor och totalfosfor.
Note on M7: Tot-P: Totalfosfor (Tot-P) är ett mått på vattnets totala fosforinnehåll, vilket inbegriper löst fosfor och fosfor bundet till organiskt och minerogent material.
Note on L7: PO4-P: Fosfatfosfor (PO4-P) anger det fosfor som förekommer som fosfat i vattnet.
Note on K7: BOD7: Biologisk syrgasförbrukning (BOD7) är ett mått på den mängd syrgas som åtgår under sju dagar, när vattnets mikroorganismer bryter ner organiskt material.
Note on J7: Kond: Konduktivitet, eller ledningsförmåga, är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och innehåll av joner (salter).
Note on I7: Gruml: Grumlighet, eller turbiditet, är ett mått på vattnets grumlighet mätt med en turbiditetsmätare.
Note on H7: pH: ett mått på vattnets surhet eller innehåll av vätejoner (H+). pH 7 innebär neutralt värde, högre än 7 är basiskt och lägre än 7 surt.
Note on G7: Syrem: Syremättnad anger vattnets innehåll av syre i förhållande till hur mycket syre vattnet normalt förmår att lösa vid en bestämd temperatur. Vid högre temperaturer minskar vattnets förmåga att lösa syre.
Note on F7: Syreh: Syrehalt mäts med elektrod direkt vid provtillfället.
Note on E7: Temp: Vattentemperatur i Celsiusgrader mätt vid provtagningstillfället.
Note on D7: Vattenf: Vattenföring (vattenmängd per sekund) baseras på enkla mätningar (flottörmetod) på lokalen vid provtagningstillfället.
Note on C7: Provtagn datum: Datum för provtagningstillfället.
Note on B2: Länk till Excel-fil på Ekologgruppens hemsida OBS! Kräver Internetuppkoppling
Note on I20: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I21: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I22: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I23: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I24: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I25: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I26: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I27: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I28: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I29: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M20: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M21: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M22: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M23: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M24: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M25: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M26: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M27: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M28: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M29: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L20: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L21: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L22: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L23: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L24: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L25: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L26: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L27: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L28: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L29: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on N20: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on N22: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on N23: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on N25: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on N28: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on N29: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O20: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P20: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q20: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R20: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O21: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P21: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q21: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R21: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O22: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P22: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q22: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R22: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O23: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P23: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q23: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R23: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O24: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P24: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q24: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R24: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O25: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P25: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q25: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R25: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O26: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P26: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q26: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R26: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O27: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P27: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q27: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R27: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O28: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P28: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q28: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R28: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O29: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P29: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q29: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R29: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q67: Kommentar från Alcontrol: Resultatet på Kväve, tot-N, är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N, och nitratnitritkväve, NO3+2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q68: Kommentar från Alcontrol: Resultatet på Kväve, tot-N, är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N, och nitratnitritkväve, NO3+2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Parametrar som färgklassas är: Syrehalt pH Grumlighet Totalfosfor (Tot-P) Totalkväve (Tot-N)
Här kan du få automatisk klassning av halter och värden Bra eller önskat tillstånd Dåligt eller oönskat tillstånd
Startsida
Förklaringar av färger och klassindelningar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar

## Sorterat
Resultat på denna sida hämtas från bladet "Resultat"
Saxån-Braån
Vattenkontroll - resultat sorterat efter provpunkt
Sorterings- | Provtagningspunkt | Provtagn | Vattenf | Temp | Syreh | Syrem | pH | Gruml | Kond | BOD7 | PO4-P | Tot-P | Part.-P | NO3+2-N | NH4-N | Tot-N | Susp | Anmärkning | provtagare/projektledare
ordning | Nr Läge | datum | m3/s | °C | mg/l | % | vid 25oC | FNU | mS/m | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2016-01-27 | 0.325 | 2.7 | 12.2 | 89.9194 | 7.56 | 15 | 34.6 | 4.2 | 39 | 74 | 12 | 3500 | 53 | 4000 | 12
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2016-02-25 | 0.26 | 3 | 11.7 | 86.9468 | 7.77 | 9.5 | 32.9 | 3 | 18 | 37 | 5 | 5600 | <10 | 5600 | 6.4
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2016-03-30 | 0.086667 | 7.8 | 11.2 | 94.362 | 8.14 | 5.7 | 38.7 | 3.8 | 8.1 | 27 | 9 | 3100 | <10 | 3500 | <5
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2016-04-27 | 0.090278 | 6.5 | 10.6 | 86.4218 | 8.24 | 9.7 | 39 | 6.3 | 5.6 | 30 | 17 | 1600 | 29 | 2600 | 14
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2016-05-31 | 0.11375 | 20 | 7.8 | 85.7137 | 7.94 | 17 | 47.6 | 5.1 | 22 | 74 | 36 | 980 | 120 | 2000 | 16
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2016-06-28 | 0.03 | 19.8 | 6.6 | 72.2562 | 7.97 | 10 | 49.3 | 5.6 | 34 | 120 | 45 | 130 | 50 | 1100 | 8.3
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2016-07-26 | 0.05 | 23.8 | 6.2 | 72.8739 | 7.86 | 9.8 | 44.7 | 4.9 | 33 | 96 | 40 | 1200 | 42 | 1900 | 16
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2016-01-27 | 0.78 | 3.6 | 11.8 | 89.1333 | 7.61 | 33 | 38.8 | 6.3 | 41 | 100 |  | 4100 | 180 | 4700 | 31
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2016-02-25 | 0.43333 | 3.4 | 11.6 | 87.1488 | 7.84 | 8.5 | 40.7 | 3.1 | 24 | 54 |  | 6000 | 17 | 5900 | 5.9
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2016-03-30 | 0.22286 | 6.5 | 11.3 | 92.1289 | 7.94 | 2.5 | 45.9 | 3.6 | 22 | 29 |  | 3900 | 130 | 3700 | <5
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2016-04-27 | 0.18958 | 5.9 | 10.3 | 82.6887 | 7.88 | 5.4 | 43.2 | 5.4 | 33 | 52 |  | 2900 | 190 | 3700 | 7.1
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2016-05-31 | 0.1 | 16.7 | 7.3 | 75.2234 | 7.74 | 2 | 55.8 | 3.8 | 130 | 150 |  | 3500 | 240 | 4100 | <5
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2016-06-28 | 0.08 | 16.4 | 7.3 | 74.7644 | 7.68 | 2.7 | 39.8 | 3.5 | 100 | 160 |  | 3100 | 120 | 3200 | <5
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2016-07-26 | 0.8 | 18.3 | 7.7 | 81.9144 | 7.77 | 1.8 | 66.3 | 2 | 59 | 94 |  | 7500 | 110 | 7700 | <5
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2016-01-27 | 0.26 | 4.2 | 11.8 | 90.5841 | 7.75 | 37 | 50.8 | 6.2 | 41 | 170 | 50 | 7000 | <10 | 7700 | 34
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2016-02-25 | 0.3 | 3.5 | 11.5 | 86.6322 | 7.99 | 2.3 | 65.5 | 2.8 | 44 | 77 | 8 | 8200 | <10 | 8200 | <5
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2016-03-30 | 0.11143 | 6.5 | 13.5 | 110.0656 | 8.1 | 2.8 | 68.4 | 3.6 | 47 | 93 | 17 | 5800 | <10 | 5900 | <5
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2016-04-27 | 0.13 | 5.9 | 11.2 | 89.9139 | 7.98 | 7.1 | 65.1 | 4.2 | 43 | 100 | 30 | 12000 | 96 | 13000 | 6.8
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2016-05-31 | 0.08 | 17.7 | 8.8 | 92.5186 | 7.89 | 3.5 | 68 | 4.6 | 150 | 200 | 40 | 3300 | 110 | 3900 | 6.4
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2016-06-28 | 0.04 | 16.8 | 8.6 | 88.7994 | 7.97 | 6.3 | 68 | 2.3 | 260 | 410 | 30 | 3000 | 67 | 3000 | 7.7
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2016-07-26 | 0.04 | 18 | 7.5 | 79.3194 | 7.88 | 1.5 | 70.4 | 1.9 | 190 | 230 | 10 | 4400 | 27 | 4500 | <5
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2016-01-27 | 2.73 | 3.9 | 12.3 | 93.6653 | 7.86 | 29 | 38.9 | 8.5 | 40 | 120 | 22 | 4300 | 29 | 4800 | 37
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2016-02-25 | 1.7063 | 3.4 | 11.9 | 89.4026 | 8.01 | 9.7 | 47.65 | 3 | 32 | 61 | 7 | 6500 | <10 | 6400 | 13
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2016-03-30 | 0.47775 | 7.2 | 11.9 | 98.7621 | 8.23 | 2.3 | 51.5 | 3.2 | 6.1 | 23 | 9 | 3900 | <10 | 3900 | <5
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2016-04-27 | 0.6 | 6.4 | 10.6 | 86.2007 | 8.04 | 7.8 | 43.5 | 4.7 | 8.5 | 34 | 25 | 3000 | <10 | 3700 | 7.8
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2016-05-31 | 0.29859 | 18.3 | 8.5 | 90.425 | 7.94 | 2.8 | 60.9 | 3.8 | 94 | 120 | 10 | 2500 | 67 | 3200 | <5
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2016-06-28 | 0.2 | 17.8 | 7.2 | 75.847 | 7.89 | 4.1 | 48.3 | 2.3 | 120 | 180 | 10 | 1900 | 94 | 2100 | 5.4
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2016-07-26 | 0.2 | 19.1 | 7.3 | 78.8679 | 7.97 | 3.6 | 61.4 | 1.6 | 85 | 120 | <5.0 | 1900 | 40 | 2200 | <5
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm | 2016-02-25 | 0.2 | 1.9 | 12.11 | 87.2994 | 7.85 | 3.8 | 32.9 | 3 | 4 | 14 |  | 1700 | <10 | 2100 | <5
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm | 2016-03-30 | 0.06 | 4.4 | 11.5 | 88.7539 | 8.02 | 3.3 | 39.8 | 2.3 | 2.9 | 25 |  | 620 | <10 | 940 | <5
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm | 2016-05-31 | 0.01 | 16.1 | 8.8 | 89.5728 | 7.99 | 4.8 | 49.4 | 2.2 | 9 | 30 |  | 160 | 20 | 760 | 5.8
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2016-01-27 | 0.8 | 4.4 | 12.2 | 94.1563 | 7.6 | 45 | 36.4 | 3.2 | 54 | 130 | 32 | 5300 | 110 | 6000 | 43
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2016-02-25 | 0.74286 | 2.8 | 11.3 | 83.5152 | 7.73 | 11 | 47.3 | 2.9 | 26 | 52 | <5.0 | 6200 | 20 | 6100 | 8.5
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2016-03-30 | 0.14625 | 6.1 | 10.4 | 83.9242 | 7.91 | 4.2 | 55.5 | 3.2 | 6.7 | 27 | 11 | 4000 | 21 | 4100 | <5
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2016-04-27 | 0.24375 | 4.8 | 10.5 | 81.9016 | 7.89 | 13 | 48.1 | 5.9 | 27 | 75 | 53 | 4800 | 130 | 5300 | 12
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2016-05-31 | 0.065 | 17.6 | 7.4 | 77.6455 | 7.8 | 6.7 | 58.3 | 4.3 | 33 | 67 | 22 | 1500 | 74 | 2300 | <5
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2016-06-28 | 0.08 | 16.1 | 7.4 | 75.3226 | 7.8 | 2.8 | 61.2 | 2.2 | 31 | 73 | 19 | 1100 | 42 | 1400 | <5
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2016-07-26 | 0.07 | 17.9 | 7.6 | 80.2189 | 7.79 | 3.2 | 67.3 | 1.5 | 29 | 65 | 16 | 1300 | 35 | 1600 | <5
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2016-01-27 |  | 4.1 | 11.9 | 91.1074 | 7.61 | 37 | 41.3 | 3.5 | 60 | 120 |  | 5100 | 130 | 5700 | 39
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2016-02-25 |  | 2.7 | 11.3 | 83.286 | 7.74 | 13 | 49.5 | 2.7 | 25 | 56 |  | 5900 | 21 | 6000 | 10
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2016-03-30 |  | 6.3 | 10.2 | 82.7352 | 7.86 | 5.2 | 57.9 | 3.1 | 7.6 | 38 |  | 3700 | 58 | 3800 | <5
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2016-04-27 |  | 4.7 | 10.5 | 81.685 | 7.79 | 14 | 37.7 | 5.4 | 25 | 61 |  | 3100 | 140 | 3800 | 14
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2016-05-31 |  | 16.9 | 6.5 | 67.2519 | 7.71 | 4.9 | 58 | 4.7 | 32 | 72 |  | 1400 | 140 | 2300 | <5
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2016-06-28 |  | 16.1 | 6.7 | 68.1975 | 7.68 | 4.6 | 58.4 | 2.5 | 23 | 85 |  | 1100 | 81 | 1400 | 6.2
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2016-07-26 |  | 17.8 | 7.2 | 75.847 | 7.84 | 3.1 | 61.5 | 1.5 | 35 | 65 |  | 1600 | 33 | 1900 | <5
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
8 | 19 Saxån vid Annelöv | 2016-02-25 | 2 | 3.1 | 12.1 | 90.1655 | 8.05 | 12 | 49.4 | 2.9 | 37 | 68 |  | 5800 | <10 | 5900 | 12
8 | 19 Saxån vid Annelöv | 2016-03-30 | 0.7 | 7.2 | 10.9 | 90.4628 | 8.17 | 4.2 | 55 | 3.5 | 8.4 | 33 |  | 3500 | <10 | 3900 | <5
8 | 19 Saxån vid Annelöv | 2016-05-31 | 0.35 | 18.7 | 7.4 | 79.3365 | 8.02 | 3.8 | 60.5 | 3.2 | 97 | 120 |  | 1400 | 100 | 2100 | <5
8 | 19 Saxån vid Annelöv
8 | 19 Saxån vid Annelöv
8 | 19 Saxån vid Annelöv
9 | 30 Välabäcken | 2016-01-27 | 0.52 | 4.6 | 11.2 | 86.8998 | 7.78 | 12 | 60.2 | 5.2 | 35 | 110 | 27 | 7400 | <10 | 8000 | 14
9 | 30 Välabäcken | 2016-02-25 | 0.455 | 3.6 | 11.6 | 87.6226 | 7.88 | 2.6 | 68.2 | 2.6 | 27 | 56 | 6 | 9600 | 18 | 9700 | <5
9 | 30 Välabäcken | 2016-03-30 | 0.2275 | 6.1 | 11.9 | 96.0287 | 8.02 | 2.3 | 71.2 | 3.1 | 14 | 50 | 18 | 7600 | <10 | 7500 | <5
9 | 30 Välabäcken | 2016-04-27 | 0.2 | 5.7 | 10.2 | 81.462 | 7.9 | 9.5 | 61.5 | 7.4 | 60 | 150 | 40 | 6200 | 92 | 6700 | 20
9 | 30 Välabäcken | 2016-05-31 | 0.091 | 16.2 | 8.5 | 86.6977 | 7.9 | 1.5 | 69.5 | 3.7 | 160 | 190 | 20 | 4200 | 66 | 4600 | <5
9 | 30 Välabäcken | 2016-06-28 | 0.05 | 15.3 | 7.9 | 79.0824 | 7.86 | 1 | 72.4 | 2 | 160 | 240 | 20 | 5300 | 65 | 4700 | <5
9 | 30 Välabäcken | 2016-07-26 | 0.05 | 16.5 | 7.7 | 79.0225 | 7.85 | 0.85 | 73.6 | 1.5 | 130 | 170 | <5.0 | 6600 | 30 | 6600 | <5
9 | 30 Välabäcken
9 | 30 Välabäcken
9 | 30 Välabäcken
9 | 30 Välabäcken
9 | 30 Välabäcken
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2016-01-27 | 5 | 3.2 | 12.3 | 91.9062 | 7.84 | 49 | 37.7 | 5.3 | 58 | 180 | 50 | 4200 | 110 | 4800 | 47
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2016-02-25 | 2.3134 | 3.2 | 11.5 | 85.9286 | 8.03 | 11 | 54.4 | 2.9 | 36 | 68 | <5.0 | 7000 | <10 | 7000 | 11
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2016-03-30 | 0.78542 | 7.1 | 11.4 | 94.3738 | 8.25 | 2.9 | 60.4 | 2.7 | 12 | 46 | 17 | 4900 | 11 | 4800 | <5
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2016-04-27 | 0.97875 | 6.4 | 10.5 | 85.3875 | 8.08 | 3.5 | 58.7 | 3.9 | 19 | 54 | 9 | 3900 | 84 | 4200 | <5
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2016-05-31 | 0.4 | 18.6 | 8.3 | 88.8136 | 7.98 | 2.6 | 64.7 | 3 | 130 | 150 | 20 | 2900 | 170 | 3500 | <5
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2016-06-28 | 0.4 | 18.4 | 8.2 | 87.4037 | 8.01 | 2.3 | 61.7 | 1.8 | 140 | 200 | 20 | 1900 | 57 | 2100 | <5
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2016-07-26 | 0.4 | 19.6 | 7.7 | 83.9825 | 7.99 | 2 | 64.6 | 1.2 | 100 | 140 | 10 | 3200 | 36 | 3300 | <5
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
Note on C5: Provtagn datum: Datum för provtagningstillfället.
Note on D5: Vattenf: Vattenföring (vattenmängd per sekund) baseras på enkla mätningar (flottörmetod) i mindre vattendrag vid provtagningstillfället samt uppgifter från mätstationer: Trolleberg och Bjällerup. På stationer där uppgift saknas beräknas vattenföringen som arealvägd relation till närbelägen station med vattenföringsuppgift.
Note on E5: Temp: Vattentemperatur i Celsiusgrader mätt vid provtagningstillfället.
Note on F5: Syreh: Syrehalt mäts med elektrod direkt vid provtillfället.
Note on G5: Syrem: Syremättnad anger vattnets innehåll av syre i förhållande till hur mycket syre vattnet normalt förmår att lösa vid en bestämd temperatur. Vid högre temperaturer minskar vattnets förmåga att lösa syre.
Note on H5: pH: ett mått på vattnets surhet eller innehåll av vätejoner (H+). pH 7 innebär neutralt värde, högre än 7 är basiskt och lägre än 7 surt.
Note on I5: Gruml: Grumlighet, eller turbiditet, är ett mått på vattnets grumlightet mätt med en turbiditetsmätare.
Note on J5: Kond: Konduktivitet, eller ledningsförmåga, är ett mått på vattnets elektiska ledningsförmåga och innehåll av joner (salter).
Note on K5: BOD7: Biologisk syrgasförbrukning (BOD7) är ett mått på den mängd syrgas som åtgår under sju dagar, när vattnets mikroorganismer bryter ner organiskt material.
Note on L5: PO4-P: Fosfatfosfor (PO4-P) anger det fosfor som förekommer som fosfat i vattnet.
Note on M5: Tot-P: Totalfosfor (Tot-P) är ett mått på vattnets totala fosforinnehåll, vilket inbegriper löst fosfor och fosfor bundet till organiskt och minerogent material.
Note on N5: Part-P: Partikulärt fosfor (Part-P) beräknas som skillnaden mellan löst fosfor och totalfosfor.
Note on O5: NO3+2-N: Nitrat+nitrit-kväve (NO3+2-N) anger det kväve som förekommer som nitrat och nitrit i vattnet.
Note on P5: NH4-N: Ammonium-kväve (NH4-N) anger det kväve som förekommer som ammonium i vattnet.
Note on Q5: Tot-N: Totalkväve (Tot-N) är ett mått på vattnets totala kväveinnehåll, vilket inbegriper kväve i form av nitrat, nitrit, ammonium och organiskt bundet kväve.
Note on R5: Susp: Suspenderat material, anger halten partiklar i vattnet.
Note on S5: Anmärkning: Avser framförallt kommentar till anmärkningsvärda provförhållanden eller iakttagelser vid provlokalen.
Note on I8: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L8: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M8: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on N8: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O8: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P8: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q8: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R8: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I20: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L20: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M20: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O20: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P20: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q20: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R20: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I32: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L32: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M32: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on N32: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O32: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P32: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q32: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R32: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I44: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L44: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M44: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on N44: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O44: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P44: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q44: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R44: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I55: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L55: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M55: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O55: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P55: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q55: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R55: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I62: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L62: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M62: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on N62: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O62: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P62: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q62: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R62: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I74: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L74: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M74: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O74: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P74: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q74: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R74: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I85: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L85: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M85: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O85: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P85: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q85: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R85: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I92: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L92: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M92: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on N92: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O92: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P92: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q92: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R92: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on I104: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on L104: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on M104: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on N104: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on O104: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on P104: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q104: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on R104: Birgitta: Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet.
Note on Q24: Kommentar från Alcontrol: Resultatet på Kväve, tot-N, är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N, och nitratnitritkväve, NO3+2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q36: Kommentar från Alcontrol: Resultatet på Kväve, tot-N, är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N, och nitratnitritkväve, NO3+2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Startsida

## Kommentarer
Saxån-Braån
Vattenkontroll - Kommentarer till resultat
Kommentarer till månadsresultat, tryck på aktuell månadsknapp! |  | Så här skriver du ut!
Välj Arkiv/Skriv ut - Sidorna 1 för januari, Sidorna 2 för februari, osv
Utskriftsområdet omfattar januari-december (sid 1-12). Observera att sidbrytningar kan bli olika beroende på skrivare och skrivarinställningar
Landskrona | 2016-02-15
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den 27 januari 2016
Vädret som föregick provtagningen var kallt med snö. Men tre dagar innan provtagningen blev det milt med snösmältning som följd. Under provtagningsdagen var det fortsatt milt, fyra plusgrader. Det båste en måttlig vind, var molnigt och det duggregnade. Vattentemperaturen varierade mellan 3,2 och 4,6 grader. Vattenföringen var på grund av snösmältningen hög och det var översvämmat på låglänta områden. Att notera från provtagningsomgången: Snösmältningen och de höga flödena avspeglades i månadens analysresultat. Vattnet var "starkt grumlat" på alla provpunkterna. Konduktiviteten var lägre än medelvärdena för de tre sista åren (utspädning med smältvatten). "Extremt höga" totalfosforhalter noterades på alla provpunkterna utom två (Svalövsbäcken pkt 14 och pkt 15:2). "Extremt höga" totalkvävehalter uppmättes på hälften av provpunkterna. Birgitta Bengtsson
Landskrona | 2016-03-31
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den 25 februari 2016
Vädret som föregick provtagningen var ostadigt och milt för årstiden. Under provtagningsdagen var det uppehållsväder, växlande molnighet, måttlig vind och temperaturen var precis över nollan. Vattentemperaturen varierade mellan 1,9 och 3,6 grader. Vattenföringen var lägre än vid januariprovtagningen, men det var fortfarande lite översvämmat i Saxån vid Saxtorp. Att notera från provtagningsomgången: På grund av ett missförstånd blev analyserna av grumlighet, PO4-P, Tot-P. Part. P, NO3+2-N, NH4N, tot_N och Susp försenade och tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet överskred 2 dygn, vilket kan ha påverkat analysresultatet. Bedömningen är dock att det inte påverkats nämnvärt. Vattnet var "starkt grumlat" på de flesta provpunkterna. "Extremt höga" totalkvävehalter uppmättes på alla provpunkter utom i den lilla bäcken vid Trolleholm (pkt 28:2). Birgitta Bengtsson
Landskrona 2016-04-18
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den 30 mars 2016
Vädret som föregick provtagningen var högtrycksbetonat, med lite nederbörd och kalla nätter. Under provtagningsdagen var det molnigt, måttlig vind och ca 5 plusgrader. Vattentemperaturen varierade mellan 4,4 och 7,8 grader. Vattenföringen var på medelnivå. Att notera från provtagningsomgången: "Extremt höga" totalkvävehalter uppmättes i Örstorpsbäcken och Välabäcken (pkt 3:2 och 30). I övrigt noterades inget ovanligt eller avvikande från det normala i månadens analysresultat. Birgitta Bengtsson
Landskrona | 2016-05-20
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den 27 april 2016
Vädret som föregick provtagningen var svalt, med lite nederbörd och kalla nätter. Dagen innan provtagningen regnade det och under provtagningsdagen var det fortsatt ostadigt. Det föll snöblandat regn, blåste måttliga byiga vindar och temperaturen var ca 3 plusgrader. Vattentemperaturen varierade mellan 4,7 och 6,4 grader. Vattenföringen var något högre än vid februariprovtagningen, och stigande efter regnet. Att notera från provtagningsomgången: Flödesökningen orsakade "mycket starkt" grumlat vatten på alla provpunkter utom två. Vidare konstaterades "extremt hög" totalfosforhalt i Välabäcken (pkt 30), samt "extremt höga" totalkvävehalter i Örstorpsbäcken, Långropen uppströms Eslöv och Välabäcken (pkt 3:2, 26 och 30). Birgitta Bengtsson
Landskrona | 2016-06-22
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den 31 maj 2016
Vädret som föregick provtagningen högtrycksbetonat och maj blev betydligt varmare och torrare än normalt. Under provtagningsdagen var det blåsigt, växlande molnighet och 23 grader. Vattentemperaturen varierade mellan 16 och 20 grader. Vattenföringen var på grund av den ringa nederbördsmängden, mycket låg. Att notera från provtagningsomgången: "Mycket starkt" grumlat vatten noterades i Svalövsbäcken nedströms Svalövssjön (pkt 14), sannolikt orsakad av planktonblomning i sjön. Vidare konstaterades "extremt höga" totalfosforhalter på ca hälften av provpunkterna (vid låga flöden koncentreras fosforn i vattnet). Birgitta Bengtsson
Landskrona 2016-08-08
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den 28 juni 2016
Vädret som föregick provtagningen högtrycksbetonat, varmt och torrt. Under midsommarhelgen blev drog dock flera åskväder förbi, med lokala skurar. Under provtagningsdagen var det måttliga vindar, växlande molnighet och 18 grader. Vattentemperaturen varierade mellan 16 och 20 grader. Vattenföringen var fortsatt mycket låg. Att notera från provtagningsomgången: "Mycket starkt" grumlat vatten noterades i Svalövsbäcken nedströms Svalövssjön (pkt 14), sannolikt orsakad av planktonblomning i sjön. Vidare konstaterades "extremt höga" totalfosforhalter på alla provpunkter utom två (vid låga flöden koncentreras fosforn i vattnet). Birgitta Bengtsson
Landskrona | 208-08-25
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den 26 juli 2016
Vädret som föregick provtagningen högtrycksbetonat, varmt och torrt. Under provtagningsdagen var det svag vind, molnigt och 25 grader. Vattentemperaturen varierade mellan 16,5 och 23,8 grader. Vattenföringen var fortsatt mycket låg. Att notera från provtagningsomgången: "Mycket starkt" grumlat vatten noterades i Svalövsbäcken nedströms Svalövssjön (pkt 14), sannolikt orsakad av planktonblomning i sjön. Vidare konstaterades "extremt höga" totalfosforhalter på hälften av provpunkterna (vid låga flöden koncentreras fosforn i vattnet). "Extremt höga" totalkvävehalter noterades i Svalövsbäcken nedströms Svalöv (pkt 15:2) och i Välabäcken (pkt 30). Birgitta Bengtsson
Landskrona
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den augusti 2016
Landskrona
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den september 2016
Landskrona
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den oktober 2016
Landskrona
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den november 2016
Landskrona
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den december 2016
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Resultat

## Förklaring till färgmarkeringar
Saxån-Braån
Vattenkontroll - förklaring till färgmarkeringar
Indelning av halter och värden baseras på:
Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Sjöar och Vattendrag
Naturvårdsverket 1999 (Rapport 4913)
Observera att bedömningsgrunderna rymmer fem klasser:
I den automatiska färgmarkering färgas dock endast klasserna 3, 4 och 5.
Klasserna 1 och 2 färgas ej utan förblir vita.
Följande parametrar ingår i den automatiska färgmarkeringen:
klass: | 3 | 4 | 5 | Kommentar
pH, surhet | måttligt | surt | mycket surt
pH-värde | 6,2-6,5 | 5,6-6,19 | <5,6
grumlighet | måttligt | betydligt | starkt
FNU/FTU | 1,0-2,5 | 2,6-7,0 | >7,0
syrehalt, tillstånd | svagt | syrefattigt | syrefritt | i sjöar bedöms bottenvatten
mg O2/l | 3-5 | 1-2,9 | <1
totalfosfor, halt | hög | mycket hög | extremt hög | egentligen
µg/l | 25-50 | 51-100 | >100 | sjöar, medel maj-augusti
totalkväve, halt | hög | mycket hög | extremt hög | egentligen
µg/l | 625-1250 | 1251-5000 | >5000 | sjöar, medel maj-augusti
Observera att klassningssystemet egentligen är uppbyggt för att karaktärisera en provpunkt
där en serie av provresultat föreligger, t ex 12 prover under ett år. Oftast rekommenderas
att medelvärdena för mätperioden klassas men i fallet syretillstånd skall klassningen baseras
på minimivärdet för mätperioden.
Varför färgmarkering/avmarkering?
Färgmarkeringsfunktionen har lagts till för att uppmärksamma läsaren på anmärkningsvärt höga/
låga värden. Avmarkeringsfunktionen finns för att användaren enkelt skall kunna välja hur arket
skall studeras eller skrivas ut.
Färgmarkeringar i resultatrapporter ingår ej i Ekologgruppens ackreditering.
OBS!
Färgmarkeringen fungerar endast om Excel är inställt
med ,(komma) som decimalavskiljare.
Om decimalavskiljaren är . (punkt) kommer markeringen att bli fel.
Resultat

## Kontakt
Saxån-Braån
Vattenkontroll - kontaktpersoner
Konsult: | Uppdragsgivare:
Ekologgruppen i Landskrona AB | Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Järnvägsgatan 19b | Miljöförvaltningen
261 32 Landskrona | Landskrona kommun
261 80 Landskrona
Telefon: 0418-767 50 | Telefon: 0418-47 06 03
Telefax: 0418 103 10 | Telefax: 0418-47 06 03
E-post: | E-post:
birgitta.bengtsson@ekologgruppen.com | olle.nordell@landskrona.se
Hemsida: | Hemsida:
http://www.ekologgruppen.com/ | Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kontaktperson: Birgitta Bengtsson | Kontaktperson: Olle Nordell
Startsida

## Länkar
Saxån-Braån
Vattenkontroll - länkar till äldre resultat mm
Länkar till nationell databas, SLU (Sveriges LantbruksUniversitet).
Välj data från en eller flera stationer. Välj från stationskarta eller tabell.
Internetuppkoppling krävs för denna funktion.
Vattendrag SLU
Saxån-Braåns vattendragskommitté
Vattenkartan
VISS, länsstyrelsernas databas för vattendata
Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenmyndigheterna
Naturvårdsverket
Startsida

## Formler (hidden)
Detta blad används endast av Ekologgruppens personal. Bladet är skrivskyddat.
Formler för alkalinitet och syremättnad
Kopiera cellerna i kolumn F-H på rad 5 till de rader i bladet Resultat där syremättnad och alkalinitet ska beräknas
Sorterings- | Provtagningspunkt | Provtagn | Vattenf | Temp | Syreh | Syrem | pH | Gruml | Kond | BOD7 | PO4-P | Tot-P | Part.-P | NO3+2-N | NH4-N | Tot-N | Susp | Anmärkning | provtagare/projektledare
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0.02
Note on C4: Provtagn datum: Datum för provtagningstillfället.
Note on D4: Vattenf: Vattenföring (vattenmängd per sekund) baseras på enkla mätningar (flottörmetod) på lokalen vid provtagningstillfället.
Note on E4: Temp: Vattentemperatur i Celsiusgrader mätt vid provtagningstillfället.
Note on F4: Syreh: Syrehalt mäts med elektrod direkt vid provtillfället.
Note on G4: Syrem: Syremättnad anger vattnets innehåll av syre i förhållande till hur mycket syre vattnet normalt förmår att lösa vid en bestämd temperatur. Vid högre temperaturer minskar vattnets förmåga att lösa syre.
Note on H4: pH: ett mått på vattnets surhet eller innehåll av vätejoner (H+). pH 7 innebär neutralt värde, högre än 7 är basiskt och lägre än 7 surt.
Note on I4: Gruml: Grumlighet, eller turbiditet, är ett mått på vattnets grumlighet mätt med en turbiditetsmätare.
Note on J4: Kond: Konduktivitet, eller ledningsförmåga, är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och innehåll av joner (salter).
Note on K4: BOD7: Biologisk syrgasförbrukning (BOD7) är ett mått på den mängd syrgas som åtgår under sju dagar, när vattnets mikroorganismer bryter ner organiskt material.
Note on L4: PO4-P: Fosfatfosfor (PO4-P) anger det fosfor som förekommer som fosfat i vattnet.
Note on M4: Tot-P: Totalfosfor (Tot-P) är ett mått på vattnets totala fosforinnehåll, vilket inbegriper löst fosfor och fosfor bundet till organiskt och minerogent material.
Note on N4: Part-P: Partikulärt fosfor (Part-P) beräknas som skillnaden mellan löst fosfor och totalfosfor.
Note on O4: NO3+2-N: Nitrat+nitrit-kväve (NO3+2-N) anger det kväve som förekommer som nitrat och nitrit i vattnet.
Note on P4: NH4-N: Ammonium-kväve (NH4-N) anger det kväve som förekommer som ammonium i vattnet.
Note on Q4: Tot-N: Totalkväve (Tot-N) är ett mått på vattnets totala kväveinnehåll, vilket inbegriper kväve i form av nitrat, nitrit, ammonium och organiskt bundet kväve.
Note on R4: Susp: Suspenderat material, anger halten partiklar i vattnet.
Note on S4: Anmärkning: Avser framförallt kommentar till anmärkningsvärda provförhållanden eller iakttagelser vid provlokalen.